# 广州校区化粪池清理及管道疏通项目

# 招标文件

# 第一部分投标邀请函

各潜在投标人：

根据《后勤处后勤类服务采购管理办法》有关规定，我校拟通过公开招标方式选定一家供应商负责为广州校区化粪池清理及管道疏通项目提供服务。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。有关事宜如下：

- 项目名称：广州校区化粪池清理及管道疏通

- 投标截止时间：

1.递交投标文件时间：2018年 11月 8日下午16:00前。

2. 递交投标文件地点：广东财经大学校医院楼405室

- 信息发布媒体

凡与本项目相关的澄清、变更、以及中标公示、成交结果等信息均发布在广东财经大学后勤处网站和学校公告栏。如有不一致，以发布在广东财经大学后勤处网站的文本为准。

- 期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并领取了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间3前天按下述联系方式书面告知我们。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 招标人及联系方式

# 招标人：广东财经大学

联系人：万老师、雷老师

# 联系电话：020-84096609

联系地址：广州市海珠区仑头路21号广东财经大学校医院楼405室

# 第二部分  项目内容及需求

一、项目名称

广东财经大学广州校区化粪池清理及管道疏通项目

二、项目预算

投标最高限价人民币99800元，要求采购人在报价时不得超出项目预算限价，否则视为无效投标。

三、服务地点：广东财经大学广州校区

四、服务期限：

2019年1月1日至2019年12月31日（服务期一年）

五、合格投标人条件

1、投标人须具有独立法人资格，持有相关部门核发的合法经营证照；

2、投标人企业经营范围应具有建筑物清洁服务项目；

3、不接受联合体报名；

4、本项目以人民币报价，实行总价包干，费用已包含疏通清理过程中产生的外出劳务费、交通差旅、餐费、税金等相关费用。

5、投标人必须对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

六、项目内容

1、服务项目包括抽吸粪水、清理池粪渣、疏通化粪池管道、清运处理工作。

2、用真空吸粪车进行清理化粪池，用专业管道疏通车进行疏通化粪池管道。

3、把全部清粪工具及水随车带进清粪现场。

4、必须做到抽一个池开一个盖，池口设置“注意安全”障碍物，留人看守。直至清粪完毕，把池盖封好看守人员才能撤离。

5、进场人员必须遵守用户单位的一切规章制度，爱护校区的一切财物，包括所有绿化设施，如有意损坏按价赔偿，进入校区大院，禁止乱窜。

6、车进入用户单位必须按车辆行驶线路方向行驶，不得逆向开车，不得超速行驶，车辆不可鸣喇叭。

7、进场施工人员不得高声喊叫，不得讲粗言秽语，以免影响他人休息。

8、进场人员必须注意安全，施工现场的一切安全责任由施工单位负责。

9、化粪池清理完毕施工人员必须把施工现场清洗干净。

10、清理化粪池完毕，用户单位指派有关人员验收合格后，施工人员方可离场。

11、中标公司每半个月派人定期巡查校园化粪池，发现问题及时清理。

12、若有溢满等突发状况，中标单位接到用户通知后，2个小时内派车及时清理，费用由中标方负责。

七、商务要求

中标人不得将项目转包，或其他变相管理。否则，一经发现，用户有权对其做出处罚，直至终止合同；

清理范围（详见附件：广州校区化粪池明细表），清理化粪池要求清理后目视井内无积物浮于上面,出入口畅通,保持污水不溢出地面。清洗完后放回化粪池盖板，用清水冲洗工作现场。化粪池清理后一年内保持畅通。化粪池所清运的污水等必须按照有关规定运出校外进行处理。疏通所有化粪池管道，要求用管道疏通车全面疏通化粪池管道，疏通后一年保持畅通。

八、付款要求

中标人按采购人项目需求实施，每次清理疏通完工后经双方验收确认。所需费用分两期结算付款，第一期在6月20日前且完成第一次清理疏通工程完工后，采购人向中标人支付合同价的50%；第二期在合同期满并经双方验收确认后，再向中标人支付尾款，即合同价的50%。

# 第三部分  投标人须知

一、合格的投标人

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（投标时提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖投标人公章）。

2.报名并领取本项目招标文件。

3.本项目不接受联合体投标。

二、投标文件要求

1.投标文件的构成

投标文件应符合法律法规及招标文件的要求，至少包括下列文件：

（1）投标函。

（2）价格文件。

（3）承诺书。

（4）投标资格文件。

2.投标文件的密封

（1）投标人应将投标文件正本、副本装入信封或封套中，且在信封或封套上标明“正本”或“副本”字样。

（2）信封或封套均应按以下要求清晰标记：

| 收 件 人： | 广东财经大学后勤处 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | 投标文件 |  |
| 项目编号： |  |  |
| 在开标时间（ 年 月 日 时）前 不得启封 （公章） |  |  |
| 投标代表人姓名： |  | 联系电话： |

（3）信封或封套的封口处加盖供应商公章。

（4）信封或封套未按上述要求密封和加写标记的，造成投标文件涉密、误投或过早启封，招标人概不负责。

3.投标文件的递交

1.投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间（开标时间）前或指定的时间，将投标文件送达指定地点。

2.未密封或在投标截止时间后送达的投标文件，招标人不予接收。

# 第四部分  评标办法及标准

## 一、评标方法

以最低有效报价的投标人为中标人。

# 第五部分  投标文件参考格式

对于本招标文件中要求列出而本部分中没有具体格式及要求的内容，投标人可自行拟定清晰明确的文件格式，但投标文件应有相应的目录及页码。

投标函

致: 广东财经大学

我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：     ）的招标文件的全部内容，我方：(投标人名称)                 作为投标人正式授权 (代理人全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本 1 套、副本 1 套投标文件包括如下内容：

- 投标函。

- 价格文件。

- 承诺书。

- 投标资格文件。

- 其它有关文件（招标文件有规定或评标标准有涉及或投标人认为有需要提供的）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 按招标文件要求提供的投标总价详见《投标报价一览表》。

- 本投标文件的有效期完全响应招标文件要求（投标截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在投标有效期内有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方明白，在规定的投标截止时间之后、投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金的，愿意接受有关投标保证金的罚则。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的其它任何数据、信息或资料。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。

- 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于招标人的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。

- 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

- 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

电    话：

.   传    真：                 .

地    址：

.邮政编码：                  .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本投标函为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

- 价格文件

投标报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（折扣率）（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

1、本表报价包含运输、安装、调试和人员培训、售后服务、所有安装现场的收尾工作及完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用，是采购人支付给中标人的唯一款项，中标人不得再向采购人收取其它任何费用。

2、填写此表时不得改变表格的形式。

3、以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

承诺书

投标人应详细说明在合同履行过程中的服务及相关承诺，如服务优惠、项目进度、质量保证、培训、售后维护、跟踪及有关费用负担等，格式自定，但内容必须清晰。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

投标资格文件

关于资格文件的声明

致：  广东财经大学

本签字人愿意参        （填写采购项目名称）的投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并承诺所递交的资格文件以及有关澄清、补充说明是准确的、真实的、有效的。

特此声明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

资格文件

投标人应对照招标文件要求，详细地提供资格响应文件，包括但不限于下列文件：

- 合格投标人资格证明文件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 投标人认为有必要提供的其他资质证书、材料。

注：以上所有复印件均需加盖投标人的公章。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （投标人名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

企业法人营业执照号码：

组织机构代码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人姓名（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人姓名） 是注册于           （国家或地区）的       （投标人名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的投标，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

投标人（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

职        务：

代理人（签名）：

职       务：

（注：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，且有效期不得短于投标截止日或开标日，否则，作无效投标处理）

附件：广州校区化粪池明细表